ZAMAWIAJĄCY:

ARBET  Investment Group sp. z o.o.                                                         Olsztyn, dn. 18.10.2016 r.

10-424 Olsztyn, ul.Budowlana 3

Zapytanie ofertowe

.....................................................

.....................................................

.....................................................

Zwracamy  się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kWp,  zlokalizowanej na dachu obiektów magazynowo-warsztatowych stanowiącycyh własność zamawiajacego, położonych w Olsztynie na działce nr 23/14 obręb 82, na którą składają się:

- Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne o mocy 250-260 kW, wydajności powyżej           15,5 % i współczynniku wypełnienia FF > 0,7

- Inwerter 3-faz

- Wymagania dla Oferentów

- Zadanie opisane w niniejszym zapytaniu nie może być dzielone. Rozpatrywane będą jedynie oferty obejmujące realizację całego zadania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

- Oferent udzieli gwarancji na wykonaną instalację na okres minimum 20 lat

- Oferent udzieli gwarancji na produkcję energii elektrycznej w ilości minimum 120 000 kWh na rok, przez okres minimum 3 lat

- Oferent zadeklaruje nie dłuższy niż 14 dniowy czas usunięcia awarii instalacji fotowoltaicznej będącej przedmiotem zamówienia, liczony od daty jej zgłoszenia

- Wynagrodzenie i warunki płatności:

1.  Złożona oferta powinna zawierać informację na temat oczekiwanego przez Oferenta wynagrodzenia za wykonanie robót objętych postępowaniem i być podana jako kwota netto i odrębnie jako kwota podatku VAT.

2. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej potwierdzonej protokołem odbioru sporządzonym przez wykonawcę po zakończeniu prac  i podpisanym przez Zamawiającego.

3. Termin płatności: 45 dni od daty podpisania protokołu końcowego robót i dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4) Termin realizacji zamówienia:

Oferent zobowiązany jest podać proponowany termin realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym ostateczny możliwy do zaakceptowania przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia upływa w dniu 31.12.2016 r.

- Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 02.11.2016 r.

6) Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą wziąć udział podmioty, które:

- prowadzą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, elektrycznych lub projektowych zgodnym z przedmiotem zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw i montażu instalacji fotowoltaicznych oraz wykonały lub zaprojektowały co najmniej 1 instalację  fotowoltaiczną o wartości nie mniejszej niż wartość z oferty

- dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia,

- nie podlegają  wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie odrębnych przepisów lub prawomocnych wyroków sądu

W celu weryfikacji warunku 1 Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu tego warunku oraz kopię aktualnego KRS lub kopię informacji z systemu CEiDG .

W celu weryfikacji warunku 2 Oferent jest zobowiązany przedstawić kopie dokumentów potwierdzających spełnienie warunku (faktury/inne dokumenty księgowe/referencje).

W celu weryfikacji warunku 3-5 Oferent zobowiązany jest załączyć odpowiednie oświadczenie

- Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikacyjne oferenta (nazwę i adres)

- opis odnoszący się/nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia

- wartość oferty netto oraz wartość podatku VAT

- proponowany przez Oferenta czas usunięcia awarii instalacji od momentu zgłoszenia usterki przez Zamawiającego

- potwierdzenie udzielenia gwarancji, o których mowa w ust.2 lit.b i c

- termin realizacji zamówienia

- termin ważności oferty

- oświadczenia oferenta :

  - o zapoznaniu się z miejscem realizacji zamówienia i oczekiwaniami Zamawiającego  oraz brakiem uwag w tym zakresie,

  - że oferta jest kompletna i obejmuje cały zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia, a zrealizowana inwestycja będzie wykonana w sposób i zakresie umożliwiającym Zamawiającemu  użytkowanie instalacji zgodnie z celem, któremu ma służyć i oczekiwaniami Zamawiającego

  - o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.6 pkt.1

  - o spełnienieniu warunków, o których mowa w ust.6 pkt.2

  - o spełnienieniu warunków, o których mowa w ust.6 pkt.3-5

  - o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym

  - o udzieleniu gwarancji, o których mowa w ust.2 lit.b i c

  - o akceptacji zasad rozliczeń i płatności, o których mowa w ust.3 pkt. 2 i 3

Oświadczenia zawarte w punktach 8.3 i 8.4 powinny byc złożone wraz z wymaganymi załącznikami

Składane oferty muszą odpowiadać treści zapytania ofertowego. Oferty powinny zawierać dane identyfikacyjne oferenta, tj. zawierać pełną nazwę oferenta (np. zostać opatrzone pieczęcią imienną/nagłówkową, zostać sporządzone na papierze firmowym, itp.). Oferty muszą również zawierać datę sporządzenia dokumentu oraz podpis oferenta lub osoby uprawnionej do występowania w jego imieniu. Zamawiający nie dopuszcza mozliwości składania ofert w formie elektronicznej.

- Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o nastąpujące kryteria:

- Cena netto oferty- 70%

- Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w dniach) – 30%

- Opis sposobu przyznawania punktacji i wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto oferty

Wartość oferty

najtańszej (w pln)

Cena =        ----------------------------  x 100 x znaczenie 70%      (max. 70 pkt.)

Wartość oferty

badanej (w pln)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w dniach; max. 30pkt. ):

- 1-2     dni – 30pkt

- 2-10   dni – 15pkt

- 10-14 dni – 5pkt.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana przez Zamawiającego ta oferta ,która łącznie otrzyma największą ilość punktów .W przypadku uzyskania przez więcej niż

jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

- Informacja na temat wykluczenia z postępowania przetargowego:

- Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

- W przypadku istnienia takich powiązań zamówienie nie może zostać udzielone takiemu podmiotowi.

- Oferty bez dołączonego i podpisanego oraz opieczętowanego oświadczenia wg załączonego wzoru zostaną wykluczone z postępowania.

- Odrzucenie ofert:

Z udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni oferenci, których oferty:

- są niezgodne z treścią zapytania ofertowego, a w szczególności niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym lub zostały złożone w sposób odbiegający od załączonego do zapytania wzoru formularza ofertowego.

- zostały złożone przez oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym, w szczególności o których mowa w ust.6).

- nie spełniają warunków określonych w ust.7).

- Miejsce i sposób składania ofert.

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową na adres ARBET Investment Group                  sp. z o.o    ul.Budowlana 3, 10-424 Olsztyn .

Dowodem przekazanie oferty może być pokwitowanie odbioru oferty

- Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami ze strony Zamawiającego :                 Jacek Czałpiński – tel. 89/ 535 37 50

Załączniki:

- Formularz ofertowy - wzór

- Wzory oświadczeń  oferenta :

  - o zapoznaniu się z miejscem realizacji zamówienia i oczekiwaniami Zamawiającego  oraz brakiem uwag w tym zakresie,

  - że oferta jest kompletna i obejmuje cały zakres robót niezbędny do realizacji zamówienia, a zrealizowana inwestycja będzie wykonana w sposób i zakresie umożliwiającym Zamawiającemu  użytkowanie instalacji zgodnie z celem, któremu ma służyć i oczekiwaniami Zamawiającego

  - o spełnieniu warunku, o którym mowa w ust.6 pkt.1

  - o spełnienieniu warunków, o których mowa w ust.6 pkt.2

  - o spełnienieniu warunków, o których mowa w ust.6 pkt.3-5

  - o braku powiązań osobowych i kapitałowych Oferenta z Zamawiającym

  - o udzieleniu gwarancji, o których mowa w ust.2 lit.b i c

  - o akceptacji zasad rozliczeń i płatności, o których mowa w ust.3 pkt. 2 i 3

Zamawiający zastrzega sobie prawno unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.